深圳市表面处理企业排污申报表  20_18_年_3_月至3 月

| 单位名称 | 全成信电子（深圳）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 廖怡杰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 党建国 |  |  |  | 电话 |  | 15019205628 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 518104 |  |  |
| 地址 | 深圳市宝安区沙井镇西环路茭塘西部工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类型 | 印刷线路板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投产时间 |  |  | 2003年 6 月 |  |  |
| 员工人数 | 1800人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂内住宿人数 |  |  | 780人 |  |  |
| 用水 情况 | 总用水量（吨） |  | 75269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 自来水用量（吨） |  |  |  |  | 自备水用量（吨） |  |  |  |  | 回用水用量（吨） |  |  |  |  |
|  |  |  | 49087 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5733 |  |  |  |  |
| 废水排放情况 | 排污口名称 | 排放量（吨） |  | 排放去向 | 主要污染物及浓度（mg/L） | 数据来源 |  |  | 污水处理设施 | 设计处理能力（吨/小时） |  | 实际处理量（吨） |  |  |  | 流量计上次读数 | 流量计本次读数 |
|  | 总排口 | 57169 |  | 珠江口 | COD、铜、氨氮 | 在线监测 |  |  | 废水场 | 125 |  | 57169 |  |  |  | 82555 | 1807761 |
| 生产废气类型 | 工艺环节名称 | 原辅料名称 |  | 原辅料消耗量（吨/季） | 洗（镀）槽面积（m2） |  | 运行时间（小时/季） |  | 集气设施类型 | 废气控制措施类型 |  | 排放筒数量（个） |  | 废气处理设备总额定功率（千瓦） |  | 废气处理设备用电总量（千瓦/时） | 当季监测报告废气污染物浓度（mg/m3） |
| 酸碱废气 | 电镀 | 铬酸酐 |  | 无 |  |  |  |  | 外部型集气设施 | 酸碱废气吸收塔或净化塔； |  | 10 |  | 440 |  | 316800 |  |
|  |  | 氰化物 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸 |  | 36 | 1407 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 半光镍/全光镍 | 硫酸 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸洗 | 硫酸 |  | 6.5 | 451 |  | 672 |  | 外部型集气设施 | 酸碱废气吸收塔或净化塔； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐酸 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硝酸 |  | 71.3 | 181 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学抛光 | 磷酸 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硝酸 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳极氧化 | 硫酸 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蚀刻 | 氨气 |  | 185.5 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机废气 | 喷涂 | 溶剂型涂料 |  | 8.4 | 16 |  |  |  | ）密封型负压集气设施不带压力监测仪表 | 活性炭吸附 |  | 6 |  | 77 |  | 55440 |  |
|  |  | 水性漆/粉末涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UV涂料 |  | 0.3 | 12 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稀释剂 |  | 0.2 |  |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油墨 | 阻焊剂 |  |  |  |  |  |  | ）密封型负压集气设施不带压力监测仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 印刷油墨 |  | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稀释剂 |  | 0.12 | 15 |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 情况 | 噪声源 名称 | 台数 |  | 开机天数 | 日开机小时数 |  |  |  | 声源分贝值db（A） |  | 厂界噪声值db（A） | 数据来源 |  |  |  | 消声状况 |  |
|  | 發電機 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | 50 | 監測數據 |  |  |  | 隔音墻 |  |
| 固体废 弃物 | 名称 | 排放量（吨） |  | 处理方式或排放去向 |  |  |  |  | 主要污染物及浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 208.99 |  | 市危廢處理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  | 市危廢处理站 |  |  |  |  | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、	行业类型指：线路板、电镀、电氧化、家具制造、汽车制造、集装箱制造、自行车制造、手机壳喷涂等表面涂装行业。

2、	洗（镀）槽面积应按照工序和使用原料分开统计，如无法统计，则按 照使用该原料的洗（镀）槽总面积填写，并在备注中加以说明。

3、	集气设施类型指：（1）无集气设施；（2）密封型负压集气设施带压力监测仪表；（3）密封型负压集气设施不带压力监测仪表；（4）外部型集气设施（包含槽边抽风、侧式集气罩和顶式集气罩等），并按照集气设施达标要求提供相应佐证材料。

4、	酸碱废气控制措施：（1）酸碱废气吸收塔或净化塔；（2）酸碱废气吸收塔或净化塔+活性炭吸附净化装置。

5、	挥发性有机废气控制措施：（1）水帘柜；（2）洗涤塔；（3）活性炭吸附；（4）直接燃烧；（5）催化燃烧；（6）低温等离子体，若两种以上控制措施联用请注明，并按照废气设施达标要求提供相应佐证材料。

6、	原辅料消耗量、酸碱药剂、吸附剂等用量需附有购买（送货）发票复印件，水性涂料、UV涂料和粉末涂料等还应提供涂料生产商的物质安全说明书（MSDS）证明。

7、 废气处理设备总额定功率：与废气处理设施有关的机电设备的额定功率的总和，如：风机、加药泵，喷淋泵等。

8、 废气处理设备用电总量：与废气处理设施有关的机电设备申报当季的用电总量，以废气处理设施独立电表计量为准。

9、	填报一式两份，自存一份。每月/季十日后报环境监管部门一份。

填报人：   黨建國           填报时间：2018/04/11